## RVS 03.1 Est. Ecavada
|  | REGISTRO DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO | [9 empty] | RESPONSÁVEL: Gestor da Obra
ESTACA ESCAVADA
CÓDIGO: | RVS-03.1 | REVISÃO: | 02 | DATA: | 07/12/2017 |  |  |  | FOLHA: 1/2 | Equipamento de Monitoramento e Medição - Calibração |  |  | Nº
OBRA:
ITEM | Item de Inspeção | Método de Verificação |  |  |  | Tolerância | LOCAL:
Croqui
Locação | Colocação de Camisa Guia | Locação e Nivelamento da Camisa Guia |  |  |  | -
| Locação Topográfica | Verificação da estaca, através de estação total. |  |  |  | -
Escavação | Posicionamento da Perfuratriz | Alinhamento em relação ao eixo de escavação.
| Injetar Lama Betonítica | Injeção de Lama |  |  |  | -
| Profundidade | Profundidade conforme especificado em projeto |  |  |  | -
Armadura | Montagem | Armadura posicionada, utilização dos espaçadores |  |  |  | -
| Posicionamento | Posicionamento, espaçamento, bitola e fixação da armadura positiva, conforme projeto |  |  |  | -
Concretagem | Lama Bentonítica | Desarenação concluída
| Armadura | Armadura fixada na camisa-guia para evitar seu deslocamento durante a concretagem |  |  |  | -
| Lançamento do Concreto | Tempo de concretagem, não ultrapassar 02:30mn |  |  |  | -
Finalização | Acabamento | Acabamento (Visual) |  |  |  | -
LEGENDA: | NÃO APLICÁVEL ( NA ) |  |  |  | APROVADO ( P ) |  |  | REPROVADO ( X ) |  |  | REINSPECIONADO E APROVADO V
OCORRENCIA DE NÃO CONFORMIDADE E OCORRÊNCIA E TRATAMENTO
DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE | [5 empty] | CORREÇÃO PROPOSTA |  |  |  |  | DATA
Inspecionado por: ___________________________ |  |  |  | Data de abertura da RVS: _______ / _______ / _______ |  |  |  | ENGENHEIRO __________________________________ |  |  | Data de fechamento da RVS: _______/_______/_______