## RVS 03.2 Est.Franki
|  | REGISTRO DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO | [7 empty] | RESPONSÁVEL: Gestor da Obra
ESTACA FRANKI
CÓDIGO: | RVS-03.2 | REVISÃO: | 03 | DATA: | 28/11/2019 | FOLHA: 1/1 |  |  |  | Equipamento de Monitoramento e Medição - Calibração | Nº
OBRA:
ITEM | Item de Inspeção | Método de Verificação |  |  |  | Tolerância | LOCAL:
Croqui
1 | Locação | Locação e Nivelamento Através de trena metálica e Topografia. |  |  |  | Desvio ≤1 cm.
2 | Prumo | Locação e Nivelamento Através de trena metálica e Topografia. |  |  |  | Desvio de verticalidade no máximo 1% por metro cravado.
3 | Nega | Verificação de acordo com o projeto / Atender as especificações do projeto. |  |  |  | Atender especificações do projeto.
4 | Comprimento da Estaca | Através de mangueira de nível e trena / A concretagem do fuste deve ser executada no mínimo 40cm acima da cota de arrasamento. |  |  |  | -
5 | Desvio máximo na estaca já concretada | Através da trena metálica e topografia |  |  |  | O desvio não pode ser maior que 5,0 cm
Finalização | Acabamento | Acabamento (Visual) |  |  |  | -
LEGENDA: | NÃO APLICÁVEL ( NA ) |  |  |  | APROVADO ( P ) |  |  | REPROVADO ( X ) | REINSPECIONADO E APROVADO V
OCORRENCIA DE PRODUTO NÃO CONFORME E TRATAMENTO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME | [5 empty] | CORREÇÃO PROPOSTA |  |  | DATA CORREÇÃO
OBSERVAÇÃO
Inspecionado por: ___________________________ |  |  |  | Data de abertura da RVS: _______ / _______ / _______ |  |  |  | ENGENHEIRO __________________________________ | Data de fechamento da RVS: _______/_______/_______