## Table 1
|  | FICHA DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO | [7 empty] | RESPONSÁVEL: Gestor da Obra
IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA: CRISTALIZAÇÃO, RESINA EPÓXI, ARGAMASSA POLIMÉRICA
CÓDIGO: | FVS-11.1 | REVISÃO: | 7 | DATA: | 2024-09-27 |  |  |  | FOLHA: 1/2
OBRA:
ITEM | Item de Inspeção | Método de Verificação |  |  |  | Tolerância | LOCAL:
EM EXECUÇÃO (VARANDA, RALO, PISCINA, OUTRAS ÁREAS) - CROQUI EM ANEXO
Inicial | Preparação | Local limpo e livre de poeiras, oleos ou demoldadntes. |  |  |  | -
| Caimento | verificar com os caimentos estão corretos e com acabamento arredondado. |  |  |  | 1%
Impermeabilização | Cantos e ralos | Calafetar todas as emendas e encontros com ralos. |  |  |  | -
| Mistura | Misturar bem a resina ao pó, de modo a obter uma mistura homogênia |  |  |  | -
| Aplicação | Aplicar a 1º demão e aguardar de 4 a 8 horas para seguir com as demãos. Subir pelo menos 30cm nos cantos. |  |  |  | mínimo 30 cm
| 2º a 3º demão | As demãos devem ser aplicadas de forma cruzada. |  |  |  | -
Final | Finalização | Polvilhar areia seca e penerada da ultima camada antes da secagem completa.
| Estanqueidade | Após a secagem completa da impermeabilização, realizar o teste de estaquiedade, aplicar uma lâmina de água sobre o local, com no mínimo 10 cm de altura e aguardar por 72 horas. |  |  |  | Não haver vazamentos
LEGENDA: | NÃO APLICÁVEL ( NA ) |  |  | APROVADO ( P) |  |  |  | REPROVADO ( X ) |  | REINSPECIONADO E APROVADO V
OCORRENCIA DE PRODUTO NÃO CONFORME E TRATAMENTO
OBSERVAÇÃO
Inspecionado por: |  |  |  | Data de abertura da FVS: / / |  |  |  | ENGENHEIRO