## RVS 03.6 Parede Diafragma
|  | REGISTRO DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO | [9 empty] | RESPONSÁVEL: Gestor da Obra
EXECUÇÃO DE PAREDE DIAFRAGMA
CÓDIGO: | RVS-03.6 | REVISÃO: | 02 |  | DATA: | 2019-11-28 |  |  |  | FOLHA: 1/2 |  | Equipamento de Monitoramento e Medição - Calibração | Nº
OBRA:
ITEM | Item de Inspeção | Método de Verificação |  |  |  |  | Tolerância | LOCAL:
NÚMERO DA ESTACA EM EXECUÇÃO E CROQUI EM ANEXO
1 | Mureta Guia | Verificar a locação das lamelas de acordo com o projeto - trena metálica |  |  |  |  | ± 1,0 cm
2 |  | Verificar a largura da parede; a mureta deverá fornecer espaçametno extra conforme projeto |  |  |  |  | 1 cm
3 |  | Verificar a montagem da armação da mureta guia, conforme projeto |  |  |  |  | 0,5mm
4 |  | Verificar prumo da mureta guia, conforme projeto - prumo de face |  |  |  |  | 0,5mm
5 | Lama betonítica | Verificar resultados de ensaio da lama betonítica |  |  |  |  | Visual
6 | Escavação | Verificarcota de apoio para escavação da lamela conforme projeto |  |  |  |  | -
7 | Painéis | Verificar locação dos painéis das muretas guia conforme projeto - trena metálica |  |  |  |  | -
8 | Armação | Verificar montagem da armação da parede conforme projeto |  |  |  |  | 0,5mm
9 | Concretagem | Concreto bombeado de acordo com as especificações de projeto |  |  |  |  | -
LEGENDA: | NÃO APLICÁVEL ( NA ) |  |  |  | APROVADO ( P ) |  |  |  | REPROVADO ( X ) |  | REINSPECIONADO E APROVADO V
OCORRENCIA DE PRODUTO NÃO CONFORME E TRATAMENTO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME | [6 empty] | CORREÇÃO PROPOSTA |  |  |  | DATA CORREÇÃO
OBSERVAÇÃO
Inspecionado por: ___________________________ |  |  |  | Data de abertura da RVS: _______ / _______ / _______ |  |  |  |  | ENGENHEIRO __________________________________ |  | Data de fechamento da RVS: _______/_______/_______