## RVS 31 PRESERVAÇÃO DE PRODUTO A
|  | REGISTRO DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO | [10 empty] | RESPONSÁVEL: Gestor da Obra
PRESERVAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ACABADO
CÓDIGO: | RVS-32 | REVISÃO: | 00 |  | DATA: | 2019-12-06 |  |  |  | FOLHA: 1/4 | Equipamento de Monitoramento e Medição - Calibração |  |  | Nº
OBRA:
ITEM | Produto/Serviço | Método de Verificação |  |  |  |  | Tolerância | LOCAL:
1 | Alvenaria | É recomendável evitar que haja trânsito próximo às paredes recém executadas e apoiar qualquer material ou equipamento que possa danificar as paredes. |  |  |  |  | N/A
2 | Contrapiso | Isolar a área enquanto o contra piso estiver molhado, recém executado, para não danificar o serviço. Recomenda-se isolar e sinalizar a área, não permitir a circulação de pessoas e equipamentos por pelo menos dois (02) dias. |  |  |  |  | N/A
3 | Revestimento em Gesso Liso (estuque) | Após executado e concluído o revestimento, recomenda-se não apoiar materiais que possam danificar a aplicação do gesso. |  |  |  |  | N/A
4 | Impermeabilização | Deve-se evitar o trânsito pesado sobre as áreas impermeabilizadas antes da proteção ou revestimento definitivo, isolando-se as mesmas. Verificar constantemente se os serviços posteriores à impermeabilização não geram nenhuma interferência na estanqueidade do sistema (Ex.: fixação de galgas, níveis, alterações nas instalações, em geral. |  |  |  |  | N/A
5 | Instação Hidrosanitária | Nos ralos deverão ser colocados “buchas” de papel ou jornal, a fim de proteger o serviço acabado; Instalar os caps para vedação das tubulações após testes e só retirar após os revestimentos para a instalação dos metais. Na falta destes caps, devem ser utilizadas “buchas” de papel. |  |  |  |  | N/A
6 | Instalação Elétrica e Caixas de Passagem | Para dutos utilizar buchas de papel (de jornal ou saco de cimento) nas paradas da rede afim de evitar o entupimento; Os fios aparentes (luminárias e forro) devem ser enrolados (rabo de porco) para melhor acabamento. Proteger as caixas de passagem e o quadro elétrico antes de iniciar o revestimento em argamassa, a proteção ser permanecer durante as etapas de produção. A proteção das caixas de elétrica deverá ser feita quando da execução de revestimentos nas paredes que as contém. A proteção será feita através do preenchimento das caixas com papel amassado ou tampa da própria embalagem. |  |  |  |  | N/A
7 | Forro de Gesso | Evitar a presença de umidade nos compartimentos rebaixados, principalmente sobre o forro de gesso. Utilizar sempre os procedimentos e ferragens adequadas para a execução dos serviços de furação do forro. |  |  |  |  | N/A
8 | Locação da Obra | Após a conclusão do serviço, atentar para que a movimentação de equipamentos e pessoas não desloque ou danifique a estrutura e as marcações do gabarito. |  |  |  |  | N/A
9 | Tubulação de espera (elétrica) | A tubulação de espera deve ser protegida com a colocação de buchas de papelão para a vedação das entradas até que seja passado a fiação. |  |  |  |  | N/A
10 | Tubulação de espera (Hidráulica) | A proteção é feita para evitar o entupimento devido, a penetração de sujeiras, pedaços de blocos, pedaços de madeiras, etc. A tubulação de espera hidráulica é protegida com a colocação de cap’s, que são mantidos até a instalação dos vasos sanitários, tanques, etc. |  |  |  |  | N/A
11 | Dutos SPDA | Para dutos utilizar buchas de papel (de jornal ou saco de cimento) nas paradas da rede afim de evitar o entupimento; Os fios aparentes (luminárias e forro) devem ser enrolados (rabo de porco) para melhor acabamento. |  |  |  |  | N/A
12 | Piso de Madeira | A proteção do piso de madeira deve ser realizada através da fixação de papel Kraft ou papelão; Utilizar andaimes com rodas de borracha ou com proteção na base do andaime, sempre sobre a proteção dos pisos; Se necessário reforçar as proteções com ostros materiais tais como isopor. |  |  |  |  | N/A
13 | Paredes de Dry Wall | Quando da instalação dos corrimãos, portas e outras estruturas, sinalizar para que não mexam, abram ou encostem e impedir a circulação de pessoas e materiais como apropriado; Evitar alagamentos nos compartimentos e choques mecânicos contra as paredes. |  |  |  |  | N/A
14 | Piso de pedra natural e piso cerâmico | A proteção deve ocorrer, caso alguma atividade seja desenvolvida sobre o piso ou no ambiente que o mesmo foi executado, como: arremates de revestimentos cerâmicos, acabamento com massa corrida ou gesso, pintura e qualquer outra atividade que venha a manchar, riscar ou que seja abrasiva. Recomenda-se proteger as pedras com papelão corrugado, plástico bolha, lona terreiro com gesso, mantas adesivas. Evitar o trânsito de carrinhos e materiais, pessoas, interditando as áreas acabadas como apropriado. Considerar se necessário, fitas para reforço das faixas de proteção. As cerâmicas e pedras naturais de piso devem ser preservadas com lona plástica, plastico bolha, papalão corrugado ou chapas de MDF. Nos locais de áreas molhadas utilizar lona plástica. A proteção só poderá ser removida caso não esteja prevista nenhuma das atividades prejudiciais descritas acima. |  |  |  |  | N/A
15 | Caixilhos de Alumínio | A proteção deve ocorrer caso as seguintes atividades estejam ou venham a ser desenvolvidas, como: revestimentos de fachada ou interno com envolvimento de argamassa e limpeza de fachada com uso de produtos químicos e pintura interna ou externa. Os caixilhos devem ser protegidos com vaselina líquida, lona, plastico bolha, painéis de madeira ou papelão. A vaselina líquida só poderá ser removida caso não esteja prevista nenhuma das atividades prejudiciais descritas acima. |  |  |  |  | N/A
16 | Banheiras e cubas de aço inóx | A proteção deve ocorrer, no caso em que atividades que venham a danificar o material sejam desenvolvidas no ambiente em que foram instalados. Tais atividades podem ser: arremates de azulejos, instalação de tabeiras, execução de forro de gesso, pintura, etc. Os materiais devem ser protegidos com vaselina ou com um produto tipo colaflex, cuja consistência é líquida, porém após aplicação com brocha e secagem forma uma fina película para garantir a proteção. Deve ser adicionado papel kraft, lona ou plástico bolha ou papelão para evitar possíveis danos aos aparelhos/peças. A película só poderá ser removida caso não esteja prevista nenhuma das atividades prejudiciais descritas acima. |  |  |  |  | N/A
17 | Registros de pressão e de gaveta | Os registros de pressão e de gaveta embutidos na alvenaria, deverão ter os seus castelos protegidos para a execução dos revestimentos. A proteção deverá ser realizada através da utilização do próprio protetor fornecido pelo fabricante, ou na falta deste, utilizar saco plástico fixado com fita adesiva, devendo ser retirado somente para a instalação do volante e da canopla quando da instalação do acabamento final para entrega do apartamento. |  |  |  |  | N/A
18 | Ralos | Os ralos devem ser protegidos até que seja colocada sobre o mesmo a grelha de acabamento final. Esta proteção deverá ser efetuada através do preenchimento da abertura do ralo com bucha de papelão amassado. |  |  |  |  | N/A
19 | Dobradiças, fechaduras, ferragens, chapas testa e contra-testa de portas | As dobradiças, chapas testa e contra-testa das portas deverão ser protegidas, através de tinta-borracha aplicada com brocha, rolo ou revólver, com papel contact ou fita crepe, devendo ser retirada antes da limpeza final da obra. |  |  |  |  | N/A
20 | Tomadas interruptores sem espelhos | As tomadas e interruptores deverão ser protegidos contra manchas de tinta na hora da pintura. A proteção será feita através de plásticos, papeis ou a própria embalagem. |  |  |  |  | N/A
21 | Esquadrias de Madeira, Alumínio e Aço | Antes de executar qualquer tipo de pintura nas paredes, é preciso proteger as esquadrias com fita crepe. Após o término da pintura, é necessário remover a fita protetora imediatamente. Se ocorrer o contato da tinta com o perfil da esquadria, limpar enquanto fresca, com pano seco e, depois, umedecido com água e detergente neutro. Executado e concluído o serviço de instalação das esquadrias, recomenda-se não apoiar materiais que possam danificá-las. |  |  |  |  | N/A
22 | Batentes | Os batentes devem ser protegidos afim de evitar danos devido a passagem de carrinhos de mão. A proteção de ver feita com tábua até 1 metro de altura pregada em cada lado do batente. |  |  |  |  | N/A
22 | Tanque de lavar e louça sanitária | A proteção é feita através da manutenção do papel colado na louça, onde é mantida até a limpeza para a entrega da obra. Após instalados os metais e louças, o local deve ser fechado e o acesso deve ser controlado. |  |  |  |  | N/A
23 | Pontos d’água | Os pontos d’águas são protegidos com a colocação de plug de PVC. |  |  |  |  | N/A
24 | Forro | Após o acabamento com pintura ou verniz, o local deve ser isolado contra a poeira. Para execução de forros, pinturas o piso deve ser protegido com lona plástica, Madeiriti, papelão ou outros tipos de proteção. |  |  |  |  | N/A
25 | Piso Cerâmico | Aguardar cura mínima recomendada pelo fabricante, antes da liberação do fluxo de pessoas; O tráfego de pessoas sobre o piso somente deverá ser permitido após cura e execução das proteções; Recomenda-se utilizada manta autoadesiva para proteção de superfícies com material conforme indicação da obra. Considerar se necessário, fitas para reforço das faixas de proteção. Utilizar lonas para a realização de pinturas ou trabalhos com gesso. Proteja a superfície do piso acabado desde a instalação até o final da obra, utilizando lona, papelão ou manta autocolante; Utilizar andaimes com rodas de borracha ou com proteção na base do andaime, sempre sobre a proteção dos pisos; Durante as limpezas realizadas para entrega de unidades, não utilizar produtos abrasivos e ácidos tais como esponjas de aço e limpa pedra. |  |  |  |  | N/A
26 | Pintura | Executado e Concluído o serviço de pintura, recomenda-se não apoiar materiais que possam danificar a pintura. |  |  |  |  | N/A
27 | Vidros | Os vidros devem ser identificados após a sua colocação com um X em fita adesiva; Não apoiar qualquer objeto para danificar os vidros. |  |  |  |  | N/A
28 | Porta de elevador | A proteção deve ocorrer fundamentalmente contra possíveis riscos em sua superfície metálica ou de madeira. A porta deve ser revestida por uma película de PVC autoadesiva tipo papel contact. Ela só deverá ser retirada na entrega da obra. |  |  |  |  | N/A
29 | Cabine interna de elevador | A proteção deve ocorrer no caso de utilização do elevador definitivo do edifício para transporte de pessoas e / ou materiais na fase de construção. As paredes internas da cabine, serão protegidas por compensado de madeira e placas de isopor com espessura de 1 a 2 cm ou colchão de espuma fixado com um requadro de sarrafo de madeira na parte superior e na parte inferior. O piso da cabine será protegido com um compensado de madeira simplesmente apoiado no fundo da mesma. As botoeiras serão protegidas com uma película de PVC ou saco plástico. A proteção deve ser removida somente no final da obra. As soleiras de aço inox da porta dos pavimentos e da cabine, serão protegidas com uma placa de compensado articulável, com as dobradiças fixadas no piso de madeira da cabine, manipulada através de cordão pelo operador da cabine (ver detalhe 01 Figura a seguir). |  |  |  |  | N/A
LEGENDA: | NÃO APLICÁVEL ( NA ) |  |  |  | APROVADO ( P ) |  |  |  | REPROVADO ( X )
OCORRENCIA DE PRODUTO NÃO CONFORME E TRATAMENTO
CONTROLE DE SAÍDA NÃO CONFORME (PRODUTO NÃO CONFORME) | [6 empty] | CORREÇÃO PROPOSTA |  |  |  |  | DATA CORREÇÃO
OBSERVAÇÃO
Inspecionado por: ___________________________ |  |  |  | Data de abertura da RVS: _______ / _______ / _______ |  |  |  |  | ENGENHEIRO __________________________________ |  |  | Data de fechamento da RVS: _______/_______/_______