## RVS-33 Protensão de Cabos
|  | REGISTRO DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO | [7 empty] | RESPONSÁVEL: Gestor da Obra
PROTENSÃO DE CABOS (DISTRIBUIÇÃO DAS CORDOALHAS NA FORMA DA LAJE)
CÓDIGO: | RVS-33 | REVISÃO: | 00 | DATA: | 2021-05-25 |  |  | FOLHA: 1/1 | Equipamento de Monitoramento e Medição - Calibração |  | Nº
OBRA:
ITEM | Item de Inspeção | Método de Verificação |  |  |  | Tolerância | LOCAL:
1 | Cabos | Quantidade e disposição dos cabos - Visual Após a abertura dos rolos, as cordoalhas sem tensão devem manter flechas inferiores a 15 cm em 2 m de comprimento. |  |  |  | Estar de acordo com projeto
|  | Apoio (excentricidade dos cabos) Estar de acordo com projeto; Com auxílio de trena metálica e Projeto. |  |  |  | Até 5 mm.
2 |  | Curvatura dos Cabos horizontais para desvios de aberturas ou outras interferências devem ser previstas no projeto estrutural; Em tais curvaturas, os cabos que caminham em grupos de até quatro cordoalhas lado a lado devem ser afastados uns dos outros em 5 cm no centro da curva. |  |  |  | 5 cm
3 | Ancoragens | Fixação das Ancoragens - Aceitar se estiver bem fixa. A extremidade do cabo com ancoragem passiva deve ser colocada na fôrma conforme indicado em projeto. Esta ponta ficará oculta após a concretagem. Note que o trecho descoberto da cordoalha não pode ser maior que 2,5 cm. |  |  |  | 2,5cm
4 | Forma de Borda | Um ponto crítico na execução de estruturas protendidas com cordoalhas engraxadas é a furação da forma de borda por onde deve passar a cordoalha da ancoragem ativa. Para que não haja erros de cota, o espaçamento entre as ancoragens deve se basear, exclusivamente, nos desenhos detalhados em Projeto. |  |  |  | -
5 | Instalação dos Cabos nas Fôrmas | Para permitir a atuação do equipamento de protensão, faça a cordoalha ultrapassar o limite da fôrma em no mínimo 30 cm. |  |  |  | 30 cm
6 | Ferragem | Barras de fretagem Estar de acordo com projeto. |  |  |  | -
Finalização | Organização e limpeza | Acabamento |  |  |  | Visual
LEGENDA: | NÃO APLICÁVEL ( NA ) |  |  |  | APROVADO ( P ) |  |  | REPROVADO X | REINSPECIONADO E APROVADO V
OCORRENCIA DE PRODUTO NÃO CONFORME E TRATAMENTO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME | [5 empty] | CORREÇÃO PROPOSTA |  |  | DATA CORREÇÃO
OBSERVAÇÃO
Inspecionado por: ___________________________ |  |  | Data de abertura da RVS: _____ / _____/ _____ |  |  | ENGENHEIRO _______________________________ |  |  | Data de fechamento da RVS: _______/_______/_______